GRUPO______  Alunos: 1.-__________________________________________________________

2.-__________________________________________________________

#### Projeto Residencial

- Preparar a planta baixa (sem os móveis) da residência apresentada abaixo. Preparar, também o carimbo e definir adequadamente os limites do terreno da casa. Fazer uma planta de situação da casa. Imprimir uma cópia, em tamanho A3, para rascunho do projeto (a planta da residência deve ocupar o máximo de espaço do papel).

- Fazer o dimensionamento e a locação da carga de iluminação (inclusive externa) e dos pontos de tomadas, de acordo com as necessidades do morador e das normas da ABNT. Locar os interruptores necessários, a campainha e seu “botão” de acionamento. Prever a instalação de um de chuveiro de 4400 W no banheiro de serviço.

- Locar o quadro de distribuição.

- Fazer a distribuição das cargas nos circuitos, numerando-as convenientemente.

- Preencher o quadro de cargas - QD e fazer o diagrama unifilar ou trifilar do quadro de distribuição.

- Desenhar a rede de eletrodutos (linha elétrica).

- Fazer a indicação dos condutores nos eletrodutos, numerando adequadamente os respectivos circuitos.

- Dimensionar, e indicar na planta, os valores encontrados para os:

a. Condutores

b. Eletrodutos

- Dimensionar e especificar os dispositivos de proteção dos circuitos, considerando que o nível de curto-circuito no PC é de 5 kA, preenchendo os valores no QD e no diagrama trifilar ou unifilar. Introduzir os DR´s e DPS´s necessários no diagrama trifilar ou unifilar desenvolvido no item 5.

- Finalizar o diagrama trifilar ou unifilar do Quadro de Distribuição – QD colocando os valores dos disjuntores e condutores dos circuitos;

- Na tabela do Quadro de Cargas, distribuir os circuitos pelas fases;

- Passar a planta elétrica para o CAD e imprimir em A3, (a planta da residência deve ocupar o máximo de espaço do papel), dobrando-a adequadamente para a entrega do projeto;

- Fazer a lista de materiais com respectivas especificações técnicas bem detalhadas;

- Fazer o orçamento dos materiais;

- Preparar uma tabela resumo do projeto como se segue (não mudar a ordem da tabela):

Potência instalada:			[VA]

Pot. de Ilum.+TUG:			[VA]

Pot. de TUE:				[VA]

Potência demandada:			[VA]

Área total do projeto:			[m²]

Orçamento material:			[R$]

Potência total dos chuveiros:             [W]

PLANTA 1 – MÁXIMO DE 3 (três) ALUNOS

PLANTA 2 – MÁXIMO DE 4 (quatro) ALUNOS

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Prof. Luiz Sebastião Costa

### APRESENTAR  dia      /

### APRESENTAR  dia      /

### APRESENTAR  dia     /

### APRESENTAR  dia     /

### APRESENTAR  dia     /

### APRESENTAR  dia     /

### APRESENTAR  dia     /

### Entrega Final do Projeto dia       /

Observações:

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Anexar essa itemização;

- Responder tudo que foi solicitado, procurando manter a sequência de desenvolvimento.

- APRESENTAR ESSA ITEMIZAÇÃO JUNTO COM CADA PARTE DO PROJETO

Fonte: Catálogo do Ed. Estação Sorocaba - GAFISA

Pavimento superior

Fonte: Catálogo do Ed. Estação Sorocaba - GAFISA

Pavimento inferior