Visita a PC

A – Fazer uma “visita” a um PC predial – (PC é o nome que se dá ao local onde são instalados os medidores de energia da instalação).

- Observar todos os componentes existentes desde os condutores da entrada de energia (desde o ponto de entrega da LIGHT) até o início da prumada dos alimentadores das unidades e dos serviços gerais.

- Fazer uma breve descrição do PC, local onde está instalado, quantidade de medidores, para os apartamentos, quantidade de medidores de serviço e o que mais achar conveniente descrever.

- Desenhar em escala, a planta baixa (vista de cima) do compartimento do PC e sua localização no prédio, bem como fazer o desenho de um corte de frente onde se vê os medidores. As dimensões dos componentes podem ser aproximadas. Apresentar o maior número possível de detalhes, descrevendo os componentes existentes na instalação do PC indicando suas características elétricas.

- O trabalho deve ser complementado com fotos ilustrativas.

REFERÊNCIAS - 1- Cap. 1 e 11 do livro do Hélio Creder;   2 - Palestra de PC 2011

3 - PC padrão antigo;   4 – Exemplo de Projeto de PC

ATENÇÃO:

NÃO TOCAR EM NENHUMA PARTE ENERGIZADA DO “PC”;

Usar calçado com sola de borracha e calça comprida. Mulheres: cabelo preso e sem adornos no corpo

# Text boxes

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Responder  tudo que foi solicitado.

### Entrega dia       /

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e de  Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa