Formulário de Identificação da Disciplina

|  | UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO: ENGENHARIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISCIPLINA: ELEMENTOS DE ELETROTÉCNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH TOTAL 75 |  |  |  | CRÉDITOS 4 |  |  |  | CÓDIGO FEN04 - 01937 |  |  |  |  |  |
| Característica: |  |  |  | Cursos: ENGENHARIA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigatória X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva restrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva definida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva universal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Horária: |  |  |  |  |  | Distribuição de carga horária da disciplina: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo de aula: |  |  | Semanal |  |  | Semestral |  |
| do Aluno |  |  | do Professor |  |  | Teórica |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | Prática |  |  |  |  |  | 15 |  |
| H 75 |  |  | H 75 |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Estágio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 75 |  |
| Objetivos: Ao final do curso o aluno estará habilitado a projetar e executar instalações elétricas de baixa tensão, com destaque para instalações residenciais e comerciais. Adquirirá conhecimentos de luminotécnica, instalação de motores, projetos de correção de fator de potência e noções de conservação e eficiência de energia elétrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conceitos de outras disciplinas necessários para a aprendizagem desta disciplina: Noções de geradores de corrente monofásicos e trifásicos; noções de transformadores, circuitos monofásicos e trifásicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pré-requisito(s) sugerido(s): Física - Eletricidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: |  |  |
| Pré-requisito: Eletricidade II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: FEN 4 2198 |  |  |
| Ementa: Revisão de Eletricidade, Grandezas elétricas, Produção de uma força eletromotriz, Geração de corrente alternada, Circuitos de corrente alternada, Geração trifásica, Potência elétrica num sistema trifásico, Transformadores, Projeto das instalações elétricas, Simbologia, Dispositivos básicos de controle, Dimensionamento da carga da instalação, Divisão da carga da instalação em circuitos, Quadro de Distribuição, Quadro de cargas, Distribuição dos circuitos, Distribuição dos eletrodutos e indicação dos condutores, Exemplo de projeto de uma instalação elétrica, Condutores, Dimensionamento dos Condutores, Fator de demanda e diversidade, Eletrodutos, Dispositivos de proteção dos circuitos, Instalação de motores, Luminotécnica, Instalação de Medidores, Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, Noções de conservação e eficiência de energia elétrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliografia (Clássica / Básica da área): NBR 5410:2004; NBR 5419:2005 Niskier, Júlio e Macintyre, A. J. - Instalações Elétricas Creder, Hélio - Instalações Elétricas Cotrim, Ademaro A. M. B. - Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Professor proponente |  |  |  |  | Chefe do Departamento |  |  |  |  | Diretor |  |  |  |
| Data |  | Assinatura/matr. |  |  | Data |  | Rubrica |  |  | Data |  |  | Rubrica |