EXEMPLO:

Uma instalação industrial – [A] possui um consumo médio de energia de 8.500 kWh/mês (30 dias) e é uma unidade consumidora do Grupo B (medição em baixa tensão). A carga total instalada é de 75 kW. O funcionamento da instalação é de 08:00 h as 17:00 h de segunda a sexta feira e sábados de 08:00 h as 13:00 h.

Como o valor de carga instalada da unidade consumidora é suficiente para que seja requerido o suprimento de energia em alta tensão, sendo necessário, entretanto, efetuar uma medição para avaliar o valor de demanda a ser contratada, determinar:

- O custo de fornecimento de energia no mês com o contrato atual;

- O valor de demanda a ser contratada, considerando que a tabela abaixo apresenta os valores das demandas mensais da instalação nos últimos 12 meses;

| janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 58 | 52 | 50 | 47 | 55 | 43 | 52 | 50 | 47 | 55 | 43 |

- O custo de fornecimento de energia no mês com o novo contrato e o valor estimado da economia de energia por mês, se houver.

Referências:

Palestra do Engº Joaquim A. Pinto Rodrigues - INT

www.light.com.br

www.aneel.gov.br  Resolução 456 e outras.