### Projeto Elétrico das TUG’s e TUE de uma Indústria

A planta baixa, que se encontra no site, apresenta o “lay-out” dos motores e da bancada existentes numa Indústria de Equipamentos Mecânicos. Considerando que os motores 1 e 3 devem pertencer ao mesmo circuito, desenvolver o projeto elétrico para o interior da Industria conforme a estrutura abaixo:

Parte 1 –

- Dimensionar e locar as tomadas de uso geral e específico previstas para a Indústria

- Preparar o quadro de cargas

- Locar e fazer o diagrama trifilar do quadro de distribuição - QD

Parte 2 – A instalação deverá ser feita com eletrodutos aparentes ou embutidos. Locar os eletrodutos necessários para a ligação das tomadas e fazer as ligações dos pontos de tomadas necessários (Fazer a planta Elétrica)

Parte 3 – Dimensionar os condutores e as proteções dos circuitos das TUG`s

Parte 4 – Dimensionar os condutores, chaves e proteções necessários aos circuitos dos motores – TUE’s

# Text boxes

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

- Responder  tudo que foi solicitado.

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Eletrotécnica Geral

Prof. Luiz Sebastião Costa

2011/1

### Apresentação dia         /

### ENTREGA dia         /