### Novo Projeto Luminotécnico para o Laboratório de Mecânica

Desenvolver um novo projeto luminotécnico para o Laboratório de Mecânica segundo a itemização abaixo:

Parte 1 – Fazer o projeto adequado da iluminação (Projeto Luminotécnico) definindo, com as devidas justificativas, pelo menos o que se segue:

- tipo e potência da lâmpada

- tipo de luminária e quantidade de lâmpadas

- comprimento do “pendente”, se houver

Parte 2 – Fazer o projeto elétrico para ligação das luminárias definidas no item anterior

  - Preparar o quadro de cargas

  - Fazer o diagrama trifilar do quadro de distribuição – QD

  - Apresentar uma planta, em escala, da instalação das luminárias

  - Dimensionar os condutores e as proteções do(s) circuito(s) da iluminação

Parte 3 – Calcular o nível de iluminamento atualmente existente e comparar com o projetado na parte 1

# Text boxes

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

- Responder  tudo que foi solicitado.

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Eletrotécnica Geral

Prof. Luiz Sebastião Costa

### ENTREGA dia         /