1. Introdução

Desde a época do racionamento de energia os consumidores de energia elétrica perceberam a necessidade de otimizar o uso de energia elétrica.

Cada vez mais a conservação de energia elétrica vem se tornando fator essencial à retomada do desenvolvimento, não só pelas dificuldades na obtenção de recursos governamentais e privados para execução de obras de ampliação do sistema elétrico, como pelos impactos ambientais positivos que proporciona. É, portanto, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico que se restabeleça uma responsabilidade solidária entre a sociedade e o setor elétrico no sentido de atuar tanto na oferta quanto nos usos finais da eletricidade, visando sempre a otimização dos investimentos e o aumento da eficiência energética global.

2. Objetivo

Será desenvolvido um projeto a fim de obter maior eficiência energética da base de distribuição de combustíveis da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, localizada na cidade de Duque de Caxias. Este projeto terá como finalidade a realização de um estudo para avaliar as possibilidades de redução dos gastos com energia elétrica nesta unidade e assim obter soluções para o uso mais eficiente deste tipo de energia.

3. Etapas do Projeto

O projeto será desenvolvido conforme as etapas descritas a seguir.

3.1. Descrição das atividades desenvolvidas na unidade

As atividades desenvolvidas na base de distribuição de combustíveis de Duque de Caxias da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga serão descritas para que se esclareça como é utilizada a energia elétrica consumida.

Serão analisadas as contas de energia elétrica dos últimos 24 meses da base de Duque de Caxias com o intuito de verificar se há possibilidade de adequação tarifária.

3.2. Descrição do uso da energia elétrica consumida

Será realizado um levantamento de toda a carga instalada na base e como é utilizada a energia elétrica consumida.

3.3. Análise tarifária

Serão analisadas as contas de energia elétrica dos últimos 24 meses da base de Duque de Caxias com o intuito de verificar se há possibilidade de adequação tarifária.

3.4. Propostas para melhoras

Serão propostas novas soluções para o sistema operacional da iluminação, do gerador e dos motores da base, visando uma maior economia com os custos relacionados a energia elétrica. Será desenvolvido, também, um estudo para verificar a necessidade e a viabilidade de utilização de um sistema de controle de demanda e fator de potência.

- Viabilidade para utilização de gerador próprio;

- Estudo para eficientização da iluminação;

- Viabilidade para adequação de motores elétricos;

- Viabilidade para utilização de controle de demanda e correção de fator de potência;

4. Cronograma

5. Bibliografia

- BOAS, N.V. Curso sobre Conservação de Energia (uso racional da energia elétrica). 1991.

- BOER, A.A. & SMITH, J.  Energy Storage : economics and fuel conservation. 1978.

- EXPERIENCE OF ENERGY CONSERVATION IN BUILDINGS.  Energy Word. 1980.

- LIGHT.  Anais sobre Conservação de Energia na Iluminação.

- PROCEL.  Manual de Auto-Avaliação dos Pontos de Desperdício de Energia Elétrica nos Setores Comerciais e de Serviços.

- RECHE, A.L.R.S. Conservação de Energia em Sistema de Iluminação de Edificações.

- EFEI. Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 1992.

- PROCEL.  Estudo de Otimização Energética. Edifício Júlio Soares. Sede da CEMIG, B.H., 1993.

- REVISTAS - Eletricidade Moderna.

luminação Brasil.

Controle & Instrumentação.

- Instalações elétricas  - Hélio Creder

- Sistemas de Controle Moderno - Ogata

- IES (ILLUMINATING ENGINEERING SOCIET)

Lighting  HandBook

- Manual de Operações -  Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

- Normas técnicas  :

NBR - 5413 / ABNT - “Iluminância de interiores  - Especificações”.

NBR - 5382 / abnt - “Verificação da iluminância de interiores -

Procedimento “.