Projeto do PC da residência projetada

1 - Consultar o RECON da Light ou o site da Ampla para verificar como é feito o projeto da entrada de energia (PC) de uma residência uni – familiar;

2 -  Para a residência do projeto; fazer o PROJETO DETALHADO do PC, com desenhos em CAD dos componentes existentes, indicando todas as medidas necessárias para sua compreenção e montagem.

3 – Indicar a localização do PC na planta de situação da residência.

4 – Fazer a lista dos materiais para a sua execução.

5 – Dimensionar o alimentador geral da residência.

# Text boxes

# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

### Entrega dia       /

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada e os desenhos em CAD ou com material de desenho;

- Colocar capa ou carimbo com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço, A4 ou A3 ;

- Responder tudo que foi solicitado.