# Projeto Elétrico para o Planejamento do Laboratório de Engenharia Elétrica - LEE - FEN

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Tecnologia e Ciências

## Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Início do projeto: 2014/ 2 ou 2015/ 1 término no máximo 2015/ 2;

Grupo de 1 ou 2 alunos com conhecimentos de CAD;

Um resumo da proposta, adequadamente preparado, deve ser apresentado até 15 dias do início do período;

Adequar corretamente a formatação do texto de acordo com as regras da biblioteca - ver como fazer no word ou verificar se Biblioteca tem uma plataforma - e atentar para que todas as figuras enexadas devam ser em JPEG ou pdf.

Aluno:

Orientador: Prof. Luiz Sebastião Costa

Banca: Prof.

Prof.

PROPOSTA de ITEMIZAÇÃO - COMPLETAR ADEQUADAMENTE

- Resumo

- Objetivo

- Vistoria do laboratório

3.1) Identificação das salas

- Levantamento das plantas existentes

4.1) Civil

4.2) Elétrica e luminotécnica

4.3) cabos de rede e wi-fi ??

- Atualização das Planta Baixa e Elétrica

- Verificação dos circuitos existentes;
- Levantamento da seção dos condutores e seus respectivos disjuntores;
- Avaliação da adequacidade da proteção dos circuitos;
- Levantamento e avaliação da rede de eletrodutos
- Levantamento e avaliação da adequacidade da Iluminação existente;
- Levantamento e avaliação da adequacidade da climatização existente;
- ...................................................................

- Levantamento e identificação das bancadas e dos equipamentos utilizados aos respectivos quadros

- Avaliação da Conformidade da Instalação

- Elaboração do Projeto ........................

8.1) Levantamento das necessidades Futuras

Não esquecer da climatização ..............

8.2) Projeto de Iluminação

Considerar controle eficiente de forma manual (interruptores ou controle à distância) e automatizada

8.3) Projeto da Climatização

8.4) ...................................

- Cronograma detalhado

Prever uma reunião, com resultados, a cada semana (eventualmente duas semanas)

- Conclusões

Referências Bibliográficas

Livros e artigos

Normas Técnicas e regulamentos

- NBR 5410/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas (SPDA);

- NBR 14039/2003 - Aterramento e Proteção contra choques elétricos e sobre correntes;

- Normas da Prefeitura do Campus aplicável ao Laboratório

- NR - 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE

.......................................

Anexos

PROJETO

- Resumo
Depois do projeto acabado  ..................................................

- Objetivo
 O presente trabalho se propõe a apresentar um Projeto Elétrico para o Planejamento do Laboratório de Engenharia Elétrica - LEE - FEN, começando pelo levantamento e avaliação da instalação elétrica existente no LEE ................................

- Vistoria do laboratório

................................

Fazer uma breve descrição de cada item apresentado na itemização