Formulário de Identificação da Disciplina

|  | UNIDADE: FACULDADE DE ENGENHARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DEPARTAMENTO: ENGENHARIA ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH TOTAL 60 |  |  |  | CRÉDITOS 3 |  |  |  | CÓDIGO FEN04 - 03521 |  |  |  |  |  |
| Característica: |  |  |  | Cursos: ENGENHARIA ELÉTRICA - SISTEMAS DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigatória X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva restrita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva definida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eletiva universal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga Horária: |  |  |  |  |  | Distribuição de carga horária da disciplina: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo de aula: |  |  | Semanal |  |  | Semestral |  |
| do Aluno |  |  | do Professor |  |  | Teórica |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | Prática |  |  |  |  |  | 12 |  |
| H 60 |  |  | H 60 |  |  | Laboratório |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | Estágio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Objetivos: Ao final do curso o aluno estará habilitado a projetar e executar instalações elétricas de baixa tensão, com destaque para instalações residenciais, comerciais e instalação de motores. Adquirirá conhecimentos de luminotécnica, projetos de correção do fator de potência e noções de conservação e eficiência de energia elétrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conceitos de outras disciplinas necessários para a aprendizagem desta disciplina: Noções de geradores de corrente alternada monofásicos e trifásicos; noções de transformadores, circuitos monofásicos e trifásicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pré-requisito(s) sugerido(s): Eletricidade II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: FEN 4 2198 |  |  |
| Pré-requisito: Circuitos Elétricos II (em discussão) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: FEN 4 1129 |  |  |
| Ementa: Projeto das Instalações Elétricas, Simbologia, Dispositivos Básicos de Controle, Dimensionamento da carga da instalação, Divisão da carga da instalação em circuitos, Quadro de distribuição, Quadro de cargas, Distribuição dos circuitos, Distribuição dos eletrodutos e indicação dos condutores, Exemplo de projeto de uma instalação elétrica, Condutores, Dimensionamento dos condutores, Fator de demanda e diversidade, Eletrodutos, Equipamentos complementares aos eletrodutos, Dispositivos de proteção dos circuitos, Instalação de motores, Luminotécnica, Instalação de medidores, Correção do fator de potência, Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; Noções de conservação de energia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bibliografia (Clássica / Básica da área): NBR 5410: 2004; NBR 5419: 2005 Niskier, Júlio e Macintyre, A. J. - Instalações Elétricas Creder, Hélio - Instalações Elétricas Cotrim, Ademaro A. M. B. - Instalações Elétricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Professor proponente |  |  |  |  | Chefe do Departamento |  |  |  |  | Diretor |  |  |  |
| Data |  | Assinatura/matr. |  |  | Data |  | Rubrica |  |  | Data |  |  | Rubrica |